| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ |  | ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |
| --- | --- | --- |
| ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  | ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |
| ( ΔΕΥΑ ΑΛ ) |  | ΣΤΗ Δ.Ε ΜΕΛΙΚΗΣ |
| ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |  |
| ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2026 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΟΜΑΔΑ Α ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Σωλήνας ύδρευσης από σλήρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U διαμέτρου Φ63 οναμαστικής πίεσης 10atm | 44160000-9 | μέτρο μήκους | 30 |  |  |
| 2 | Σωλήνας ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U διαμέτρου Φ90 οναμαστικής πίεσης 10atm | 44160000-9 | μέτρο μήκους | 30 |  |  |
| 3 | Σωλήνας ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U διαμέτρου Φ110 οναμαστικής πίεσης 10atm | 44160000-9 | μέτρο μήκους | 1002 |  |  |
| 4 | Σωλήνας δικτυομένου πολυαιθυλενίου PXb Φ28*3,0 τύπου PRANDELLI | 44160000-9 | μέτρο μήκους | 150 |  |  |
| 5 | Σωλήνας πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, διαμέτρου Φ 250, χωρίς τον ελαστικό δακτύλιο | 44160000-9 | μέτρο μήκους | 90 |  |  |
| 6 | Σωλήνας πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, διαμέτρου Φ 315, χωρίς τον ελαστικό δακτύλιο | 44160000-9 | μέτρο μήκους | 48 |  |  |
| 7 | Μανσόν από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ63 ονομαστικής πίεσης 10atm | 44160000-9 | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 8 | Μανσόν από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ90 ονομαστικής πίεσης 10atm | 44160000-9 | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 9 | Μανσόν από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ110 ονομαστικής πίεσης 10atm | 44160000-9 | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 10 | Ελαστικός δακτύλιος για σωλήνα PVC-U Φ63 ονομαστικής πίεσης 10atm | 44160000-9 | τεμάχιο | 5 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Β ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σταυρός DN150x50 ΡΝ16 εποξεικής βαφής για σωλήνες PVC Φ160 και Φ63 10 atm | 44470000-5 | τεμάχιο | 1 |  |  |
| 2 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σταυρός DN80x50 ΡΝ16 εποξεικής βαφής για σωλήνες PVC Φ90 και Φ63 10 atm | 44470000-5 | τεμάχιο | 1 |  |  |
| 3 | Βάνες ελαστικής έμφραξης DN50 | 44470000-4 | τεμάχιο | 3 |  |  |
| 4 | Βάνες ελαστικής έμφραξης DN80 | 44470000-5 | τεμάχιο | 2 |  |  |
| 5 | Υδροστόμια πυρκαγιας DN80 βαρέως τύπου | 44470000-5 | τεμάχιο | 2 |  |  |
| 6 | Σέλλες παροχής χυτ/ρες για σωλήνα PE / PVC Φ63*1'' ΡΝ16 | 44470000-5 | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 7 | Σέλλες παροχής χυτ/ρες για σωλήνα PE / PVC Φ90*1'' ΡΝ16 | 44470000-5 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 8 | Σέλλες παροχής χυτ/ρες για σωλήνα PE / PVC Φ110*1'' ΡΝ16 | 44470000-5 | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 9 | Σέλλες παροχής χυτ/ρες για σωλήνα PE / PVC Φ140*2'' ΡΝ16 | 44470000-5 | τεμάχιο | 2 |  |  |
| 10 | Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες Μ16*70 | 44470000-5 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 11 | Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες Μ14*60 | 44470000-5 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 12 | Χυτοσιδηρή σχάρα συλλογής ομβρίων κλάσης C250 με μεντεσέ διαστάσεων 50cm x 50cm | 44470000-5 | τεμάχιο | 2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Γ : ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί κρουνοί 1/2'' , ολικής ροής, Θηλ- Θηλ, Λαβή, βαρέως τύπου | 44115210-4 | τεμάχιο | 80 |  |  |
| 2 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί κρουνοί 3/4'' , ολικής ροής, Θηλ- Θηλ, Λαβή, βαρέως τύπου | 44115210-4 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 3 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί 1'' , ολικής ροής, Αρσ- θηλ, Λαβή, Βαρέως Τύπου | 44115210-4 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 4 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί 1'' , ολικής ροής, Θηλ- θηλ, Λαβή, Βαρέως Τύπου | 44115210-4 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 5 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί 1.1/2'' , ολικής ροής, Θηλ- θηλ, Λαβή, Βαρέως Τύπου | 44115210-4 | τεμάχιο | 2 |  |  |
| 6 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί 2'' , ολικής ροής, Θηλ- θηλ, Λαβή, Βαρέως Τύπου | 44115210-4 | τεμάχιο | 2 |  |  |
| 7 | Ορειχάλκινες Σφαιρικές κάνουλες 1/2'' , Λαβή, Βαρέως Τύπου | 44115210-4 | τεμάχιο | 2 |  |  |
| 8 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18 *2,5*1/2'' Αρσ (για σωλήνα ΡΕ-80 18*2,5mm)τύπου PRANDELLI | 44115210-4 | τεμάχιο | 80 |  |  |
| 9 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ22 *3,0*3/4'' Αρσ (για σωλήνα ΡΕ-80 22*3,0mm)τύπου PRANDELLI | 44115210-4 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 10 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ28 *3,0*1'' Αρσ (για σωλήνα ΡΕ-80 28*3,0mm)τύπου PRANDELLI | 44115210-4 | τεμάχιο | 60 |  |  |
| 11 | Γαλβανιζε Τύπου Ιαπωνίας Γωνία κορδονάτη Αρ-θηλ Βαρέως τύπου 1/2'' | 44115210-4 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 12 | Γαλβανιζε Τύπου Ιαπωνίας Γωνία κορδονάτη Αρ-θηλ Βαρέως τύπου 3/4'' | 44115210-4 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 13 | Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας μούφες κορδονάτες , θηλ - θηλ 1/2'' | 44115210-4 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 14 | Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας μούφες κορδονάτες , θηλ - θηλ 3/4'' | 44115210-4 | τεμάχιο | 15 |  |  |
| 15 | Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας μούφες κορδονάτες , θηλ - θηλ 1'' | 44115210-4 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 16 | Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας μαστός 1/2'' | 44115210-4 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 17 | Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας μαστός 3/4'' | 44115210-4 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 18 | Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας μαστός 1'' | 44115210-4 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 19 | Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας Συστολές Αμερικής 3/4'' *1/2'' | 44115210-4 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 20 | Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας Συστολές Αμερικής 1'' *1/2'' | 44115210-4 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 21 | Γαλβανιζέ προεκτάσεις 10cm αρσ-θηλ πάσσο 1/2'' Βαρέως τύπου | 44115210-4 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 22 | Σέλλες ταχείας επισκευής, ολικής κάλυψης, μονής γέφυρας 60-70/ μήκος 300mm | 44115210-4 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 23 | Σέλλες ταχείας επισκευής, ολικής κάλυψης, μονής γέφυρας 89-97/ μήκος 300mm | 44115210-4 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 24 | Σέλλες ταχείας επισκευής, ολικής κάλυψης, διπλής γέφυρας 108-118/ μήκος 300mm | 44115210-4 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 25 | Τεφλον σπειρωμάτων 12mm*0,075*mm*10m | 44115210-4 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

| Ομαδα Α |  |
| --- | --- |
| Ομαδα Β |  |
| Ομάδα Γ |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |

………………………………

(Τόπος & Ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο & σφραγίδα υπογραφόντων)