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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
                                                     
	ΟΜΑΔΑ Α ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ 
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΔΑΠΑΝΗ 

	1
	Σωλήνας ύδρευσης από σλήρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U διαμέτρου Φ63 οναμαστικής πίεσης 10atm
	44160000-9
	μέτρο μήκους 
	30
	
	

	2
	Σωλήνας ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U διαμέτρου Φ90 οναμαστικής πίεσης 10atm
	44160000-9
	μέτρο μήκους 
	30
	
	

	3
	Σωλήνας ύδρευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U διαμέτρου Φ110 οναμαστικής πίεσης 10atm
	44160000-9
	μέτρο μήκους 
	1002
	
	

	4
	Σωλήνας δικτυομένου πολυαιθυλενίου PXb Φ28*3,0 τύπου PRANDELLI
	44160000-9
	μέτρο μήκους 
	150
	
	

	5
	Σωλήνας πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, διαμέτρου Φ 250, χωρίς τον ελαστικό δακτύλιο 
	44160000-9
	μέτρο μήκους 
	90
	
	

	6
	Σωλήνας πλαστικός υπονόμων από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, διαμέτρου Φ 315, χωρίς τον ελαστικό δακτύλιο 
	44160000-9
	μέτρο μήκους 
	48
	
	

	7
	Μανσόν από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ63 ονομαστικής πίεσης 10atm
	44160000-9
	τεμάχιο 
	5
	
	

	8
	Μανσόν από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ90 ονομαστικής πίεσης 10atm
	44160000-9
	τεμάχιο 
	5
	
	

	9
	Μανσόν από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου Φ110 ονομαστικής πίεσης 10atm
	44160000-9
	τεμάχιο 
	5
	
	

	10
	Ελαστικός δακτύλιος για σωλήνα PVC-U Φ63 ονομαστικής πίεσης 10atm
	44160000-9
	τεμάχιο 
	5
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ 24%
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	




	ΟΜΑΔΑ Β ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ 

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ 
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΔΑΠΑΝΗ 

	1
	Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σταυρός   DN150x50  ΡΝ16 εποξεικής βαφής για σωλήνες  PVC  Φ160 και Φ63 10 atm
	44470000-5
	τεμάχιο
	1
	
	

	2
	Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σταυρός   DN80x50  ΡΝ16 εποξεικής βαφής για σωλήνες  PVC  Φ90 και Φ63 10 atm
	44470000-5
	τεμάχιο
	1
	
	

	3
	Βάνες ελαστικής έμφραξης DN50
	44470000-4
	τεμάχιο
	3
	
	

	4
	Βάνες ελαστικής έμφραξης DN80
	44470000-5
	τεμάχιο
	2
	
	

	5
	Υδροστόμια πυρκαγιας DN80 βαρέως τύπου 
	44470000-5
	τεμάχιο
	2
	
	

	6
	Σέλλες παροχής χυτ/ρες για σωλήνα PE / PVC Φ63*1'' ΡΝ16
	44470000-5
	τεμάχιο
	5
	
	

	7
	Σέλλες παροχής χυτ/ρες για σωλήνα PE / PVC Φ90*1'' ΡΝ16
	44470000-5
	τεμάχιο
	10
	
	

	8
	Σέλλες παροχής χυτ/ρες για σωλήνα PE / PVC Φ110*1'' ΡΝ16
	44470000-5
	τεμάχιο
	5
	
	

	9
	Σέλλες παροχής χυτ/ρες για σωλήνα PE / PVC Φ140*2'' ΡΝ16
	44470000-5
	τεμάχιο
	2
	
	

	10
	Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες Μ16*70
	44470000-5
	τεμάχιο
	30
	
	

	11
	Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες Μ14*60
	44470000-5
	τεμάχιο
	30
	
	

	12
	Χυτοσιδηρή σχάρα συλλογής ομβρίων κλάσης C250 με μεντεσέ διαστάσεων                     50cm x 50cm
	44470000-5
	τεμάχιο
	2
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ 24%
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	




	ΟΜΑΔΑ Γ : ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ 
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΔΑΠΑΝΗ 

	1
	Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί κρουνοί 1/2'' , ολικής ροής, Θηλ- Θηλ, Λαβή, βαρέως τύπου 
	44115210-4
	τεμάχιο
	80
	
	

	2
	Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί κρουνοί 3/4'' , ολικής ροής, Θηλ- Θηλ, Λαβή, βαρέως τύπου 
	44115210-4
	τεμάχιο
	30
	
	

	3
	Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί 1'' , ολικής ροής, Αρσ- θηλ, Λαβή, Βαρέως Τύπου
	44115210-4
	τεμάχιο
	30
	
	

	4
	Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί 1'' , ολικής ροής, Θηλ- θηλ, Λαβή, Βαρέως Τύπου
	44115210-4
	τεμάχιο
	30
	
	

	5
	Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί 1.1/2'' , ολικής ροής, Θηλ- θηλ, Λαβή, Βαρέως Τύπου
	44115210-4
	τεμάχιο
	2
	
	

	6
	Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί 2'' , ολικής ροής, Θηλ- θηλ, Λαβή, Βαρέως Τύπου
	44115210-4
	τεμάχιο
	2
	
	

	7
	Ορειχάλκινες Σφαιρικές κάνουλες 1/2'' , Λαβή, Βαρέως Τύπου 
	44115210-4
	τεμάχιο
	2
	
	

	8
	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18 *2,5*1/2'' Αρσ (για σωλήνα ΡΕ-80 18*2,5mm)τύπου PRANDELLI
	44115210-4
	τεμάχιο
	80
	
	

	9
	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ22 *3,0*3/4'' Αρσ (για σωλήνα ΡΕ-80 22*3,0mm)τύπου PRANDELLI
	44115210-4
	τεμάχιο
	30
	
	

	10
	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ28 *3,0*1'' Αρσ (για σωλήνα ΡΕ-80 28*3,0mm)τύπου PRANDELLI
	44115210-4
	τεμάχιο
	60
	
	

	11
	Γαλβανιζε Τύπου Ιαπωνίας Γωνία κορδονάτη Αρ-θηλ Βαρέως τύπου 1/2''
	44115210-4
	τεμάχιο
	30
	
	

	12
	Γαλβανιζε Τύπου Ιαπωνίας Γωνία κορδονάτη Αρ-θηλ Βαρέως τύπου 3/4''
	44115210-4
	τεμάχιο
	20
	
	

	13
	Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας μούφες κορδονάτες , θηλ - θηλ 1/2''
	44115210-4
	τεμάχιο
	30
	
	

	14
	Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας μούφες κορδονάτες , θηλ - θηλ 3/4''
	44115210-4
	τεμάχιο
	15
	
	

	15
	Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας μούφες κορδονάτες , θηλ - θηλ 1''
	44115210-4
	τεμάχιο
	10
	
	

	16
	Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας μαστός 1/2''
	44115210-4
	τεμάχιο
	20
	
	

	17
	Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας μαστός 3/4''
	44115210-4
	τεμάχιο
	10
	
	

	18
	Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας μαστός 1''
	44115210-4
	τεμάχιο
	20
	
	

	19
	Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας Συστολές Αμερικής  3/4'' *1/2''
	44115210-4
	τεμάχιο
	20
	
	

	20
	Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας Συστολές Αμερικής  1'' *1/2''
	44115210-4
	τεμάχιο
	10
	
	

	21
	Γαλβανιζέ προεκτάσεις 10cm αρσ-θηλ πάσσο 1/2'' Βαρέως τύπου 
	44115210-4
	τεμάχιο
	10
	
	

	22
	Σέλλες ταχείας επισκευής, ολικής κάλυψης, μονής γέφυρας 60-70/ μήκος 300mm
	44115210-4
	τεμάχιο
	10
	
	

	23
	Σέλλες ταχείας επισκευής, ολικής κάλυψης, μονής γέφυρας 89-97/ μήκος 300mm
	44115210-4
	τεμάχιο
	10
	
	

	24
	Σέλλες ταχείας επισκευής, ολικής κάλυψης, διπλής γέφυρας 108-118/ μήκος 300mm
	44115210-4
	τεμάχιο
	10
	
	

	25
	Τεφλον σπειρωμάτων 12mm*0,075*mm*10m
	44115210-4
	τεμάχιο
	10
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ 24%
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	





	Ομαδα Α
	

	Ομαδα Β
	

	Ομάδα Γ
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ 24%
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	

	 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 
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(Τόπος & Ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 



(Ονοματεπώνυμο & σφραγίδα υπογραφόντων)
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